## 作成要領
施工状況報告書の作成について （木造戸建て住宅）
作成する書類について
≪建設住宅性能評価申請時≫は、
●【一面】（※部分を記入）
●評価を受けた【性能表示事項】（未記入）
を提出します。
≪各検査前≫までに
●【一面】（※部分を記入）
●評価を受けた【性能表示事項】（下記の要領で記載）
を提出します。
なお、第1回目の検査で使用した報告書を以降の検査でも使用します。
性能表示事項の記載について
検査対象となる検査項目は、当該検査時期までに施工が完了し、
施工者により施工状況報告書に記載が行われている項目になります。
① 当該検査時期の対象となる検査項目の確認
「管理の時期」欄の数字は、検査の時期を意味します。
各検査時期までに、検査項目及び確認内容について、管理状況の確認が済んだ場合に
□にチェックを入れます。
② 設計評価内容についての変更の確認
「変更の内容」欄は、設計評価内容と当該工事との間における変更等の有無を記載します。
変更がある場合は有にチェックを入れ、変更申告書を添付します。
③ 関連図書の確認
目視等による検査が可能な場合には、施工関連図書を提示する必要がないので、
記入する必要はありません。
施工関連図書を提示する場合には□にチェックを入れ、施工関連図書の名称を記します。

## 一面
施 工 状 況 報 告 書
（第一面）
【戸建住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
評価対象建築物の
名称 ※
評価対象建築物の
所在地 ※
工事施工者 ※ |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
施工管理者
| 検査対象工程 |  |  |  | 検査年月日 |  | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時 |  |  |  | 年 月 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 |  |  |  | 年 月 日
第３回目 | 下地張りの直前の工事の完了時 |  |  |  | 年 月 日
第４回目 | 竣工時 |  |  |  | 年 月 日
［記載要領］
１、※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
２、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入します。
３、「施工（管理）者の署名」欄は、各検査終了後に施工（管理）者が署名を行って下さい。

## 1.構造(軸組)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１ 構造の安定に関すること | [6 empty] | （軸組工法）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
1-1 |  |  | 部材の品質 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 倒壊等 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】 | 土台・柱等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 柱の小径 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
1-2 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
耐震等級 | [6 empty] | □ | 工事写真
| 損傷 | [5 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 | □ |  | □
| 【等級 | 】 |  |  |  |  | □ | カタログ
1-3 | [6 empty] | □ | 試験報告書等
□ | 免震建築物 | [5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
□ | その他
1-4 | [8 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
耐風等級 | [13 empty] | 埋込み長さ
| 【等級 | 】
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □
1-5
耐積雪等級
| 【等級 | 】 | 耐力壁 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
□ | 該当区域外 |  | (筋かいの場合) |  |  |  | □ | [6 empty] | 位置・長さ
[10 empty] | □ |  |  | □ | 筋かい耐力壁の | □ | □
向き・断面
|  |  | 耐力壁 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 面材耐力壁の | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | (面材の場合） |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 位置・長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 準耐力壁等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁の | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 位置・長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等 | [5 empty] | 位置・長さ
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | たれ壁・腰壁の | □ | □ | □
幅と両隣の状況
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 面材の高さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 床組等(火打ち) |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 火打ちの位置･種類 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 梱包材
[7 empty] | □ | カタログ |  | □ |  |  | □ | 火打ちと取り合うはり | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等
□
[10 empty] | □ |  |  | □ | 火打ち材の留め付け | □ | □
状態
|  |  | 床組等（面材） |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 根太の寸法・間隔・ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | [6 empty] | 取付け工法
[10 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 屋根面 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 梱包材
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | たる木の間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 釘の種類と | □ | □ | □
留め付け状態
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１ 構造の安定に関すること | [6 empty] | （軸組工法）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
|  |  | 接合部 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | □ |  | □
[7 empty] | □ | カタログ
[7 empty] | □ | 試験報告書等
[7 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 床・屋根の接合部 | □ |  | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 胴差と通し柱の接合部 | □ |  | □
|  |  | 横架材 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 床大ばり・床小ばり・ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 小屋ばりの断面・間隔
□
[10 empty] | □ |  |  | □ | 胴差の断面 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | 根太の断面・間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ |  |  | □ | たる木の断面・間隔 | □ | □ | □
|  |  | 基礎 １ |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | (寸法･配筋) |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □ | □
|  |  | □ | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 施工報告書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 管理計画 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震材料 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 上部構造 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 下部構造 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[12 empty] | □ | □ | 表示 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[12 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
1-6 |  |  | 地盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | 支持力
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
方法 | [6 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ |  | □ | 有 |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適

## 1.構造(枠組)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１ 構造の安定に関すること | [6 empty] | （枠組壁工法）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
1-1 |  |  | 部材の品質 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 部材の品質 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐震等級 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
| 倒壊等 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】 | 土台・柱等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ |  |  | □ | 土台の位置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
1-2 | [6 empty] | □ | 出荷証明書
耐震等級 | [6 empty] | □ | 工事写真
| 損傷 | [5 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 土台の種類・ | □ | □ | □
| 【等級 | 】 |  |  |  |  | □ | カタログ | [5 empty] | 寸法型式
1-3 | [6 empty] | □ | 試験報告書等
□ | 免震建築物 | [5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
□ | その他
1-4 | [8 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
耐風等級 | [13 empty] | 埋込み長さ
| 【等級 | 】
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ | □ | □
1-5
耐積雪等級
| 【等級 | 】 | 耐力壁 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 枠材の種類・ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
□ | 該当区域外 | [5 empty] | □ | [6 empty] | 寸法形式
[10 empty] | □ | □ |  | □ | たて枠の位置・間隔 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 耐力壁の位置・長さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 準耐力壁等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 準耐力壁の位置・ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 長さ
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 床組等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床根太の種類・ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 寸法型式
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | 床根太の位置・間隔 | □ | □ | □
□
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
留め付け状態
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 屋根面 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 屋根勾配 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | たるき・天井根太の | □ | □ | □
[7 empty] | □ | [6 empty] | 種類・寸法型式
[10 empty] | □ | □ |  | □ | たるき・天井根太の | □ | □ | □
位置・間隔
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | □ | □ | □
取付け工法
[10 empty] | □ | □ |  | □ | 釘の種類と面材の | □ | □ | □
留め付け状態
|  |  | 接合部 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 接合金物の品質 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 出荷証明書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 梱包材 |  | □ | □ |  | □ | たて枠上下端の | □ |  | □
[7 empty] | □ | 試験報告書等 | [5 empty] | 接合部
□
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１ 構造の安定に関すること | [6 empty] | （枠組壁工法）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
|  |  | 横架材 |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 床ばりの位置・ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | [6 empty] | 種類・断面
[10 empty] | □ | □ |  | □ | まぐさの位置・ | □ | □
種類・断面
[10 empty] | □ | □ |  | □ | まぐさ受けの種類・ | □ | □
断面・本数
[13 empty] | □ |  | □ | □
[13 empty] | □ |  | □ | □
|  |  | 基礎 １ |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | (寸法･配筋) |  |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □ | □
|  |  | □ | 免震建築物 | □ | 有 | □ | 施工計画書 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震層 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[7 empty] | □ | 施工報告書
[7 empty] | □ | 工事写真
[7 empty] | □ | 管理計画 | □ | □ | □ | □ | □ | 免震材料 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
□
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 上部構造 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 下部構造 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[10 empty] | □ | □ | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[12 empty] | □ | □ | 表示 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[12 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 |  |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
1-6 |  |  | 地盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
地盤又は杭の | [6 empty] | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | 支持力
許容支持力等 | [6 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □
方法 | [6 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ |  | □ | 有 |  |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[9 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適

## 1.構造(認証)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１ 構造の安定に関すること | [5 empty] | （認証）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
1-1 |  |  | 構造躯体（認証） | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐震等級 | [12 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
| 倒壊等 | [11 empty] | ・耐震等級
| 【等級 | 】
1-2 | [12 empty] | ・耐震等級
耐震等級
| 損傷 | [11 empty] | ・耐風等級
| 【等級 | 】
1-3 | [12 empty] | ・耐積雪等級
□ | 免震建築物
□ | その他
|  |  | 基礎 １ | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
1-4 |  |  | (寸法･配筋) |  |  | □
耐風等級
| 【等級 | 】 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | □ | □
1-5
耐積雪等級 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 立上り部分の寸法 | □ | □
| 【等級 | 】
□ | 該当区域外
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 鉄筋の径・間隔等 | □ | □
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | □ | □
1-6 |  |  | 地盤 | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
地盤又は杭の | [5 empty] | □ | 地盤改良報告書
許容支持力等 | [5 empty] | □ | 杭施工報告書
及びその設定 |  |  | 地業 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | □ |  | □
方法 | [5 empty] | □ | 工事写真
□
1-7 |  |  | 基礎 ２ | □ | 有 | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
基礎の構造方 |  |  | (形式)
法及び形式等
[8 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | □
Note on T10: 認証番号を記載してください

## 2-1､2-4、2-5、2-6.火災安全
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
２ 火災時の安全に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
2-1 |  |  | 感知警報装置 | □ | 有 | □ | カタログ |  |  |  | □ | □ | 感知部分の設置場所 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
感知警報 | [5 empty] | □ | 試験報告書等
装置設置等級 | [5 empty] | □
（自住戸火災時） | [10 empty] | □ | □ | 感知部分の性能 | □ |  | □
| 【等級 | 】
[11 empty] | □ | □ | 感知部分の取付位置 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 警報部分の | □ |  | □
設置場所・性能
2-4 |  |  | 脱出対策 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 直通階段に直接通ずる | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
脱出対策 |  |  | （地上階数3以上） | [9 empty] | バルコニーの有無
□ | 該当なし
[11 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 | □
□ | バルコニー
□ | 避難器具
□ | その他 | [9 empty] | □ | □ | その他 | □
（ ）
2-5 |  |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐火等級 |  |  | 耐火性能 |  |  | □ | 出荷証明書
〔開口部〕 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 | [7 empty] | □ | □ | □ | 開口部の耐火性能 | □ |  | □
□ | 該当なし
2-6 |  |  | 外壁・軒裏の構造 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐火等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書
〔開口部以外〕 | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 外壁の構造 | □ |  | □
□ | 該当なし |  |  |  |  | □ | 試験報告書等
□
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 軒裏の構造 | □ |  | □
Note on A21: 該当しない場合、■を選択
Note on A23: 該当する場合、■を選択

## 2-6.耐火(認証)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
２ 火災時の安全に関すること | [5 empty] | （認証）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
2-6 |  |  | 外壁・軒裏の範囲 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
耐火等級
〔開口部以外〕
| 【等級 | 】 | 外壁・軒裏の構造 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
□ | 該当なし |  | （認証） | [8 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
・耐火等級
Note on T13: 認証番号を記載してください

## 3.劣化
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
３ 劣化の軽減に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
3-1 |  |  | 地盤の防蟻 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | (ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
劣化対策等級 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | (土壌処理等による場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の材料 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工報告書
[6 empty] | □ | 性能認定書 | □ | □ |  |  | □ | 土壌処理の範囲 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル
[6 empty] | □ | [5 empty] | (防蟻シートによる場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防蟻シートの材料 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防蟻シートの措置範囲 | □ |  | □
|  |  | 基礎高さ | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 基礎高さ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
□
|  |  | 床下防湿措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | (ｺﾝｸﾘｰﾄによる場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | □ |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲・ | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 厚さ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  |  | (防湿ﾌｨﾙﾑ等による場合)
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 防湿ﾌｨﾙﾑ等の種類 | □ |  | □
[8 empty] | □ | □ |  |  | □ | 防湿ﾌｨﾙﾑ等の | □
措置範囲
|  |  | 床下換気措置 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  |  | (基礎開口による場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の位置 | □ | □
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 基礎開口の大きさ | □ | □
[6 empty] | □ | 梱包材
[6 empty] | □ | [5 empty] | (ねこ土台による場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[9 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の寸法・形状 | □ | □ | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | ねこ土台の位置 | □
(基礎断熱工法の場合)
[8 empty] | □ | □ | □ |  | □ | コンクリート又は | □ | □ | □
防湿フィルムの措置
[8 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 断熱材の種類 | □ | □ | □
|  |  | 土台の防腐・防蟻 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 土台と外壁の | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 取り合い部の水切り
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  |  |  | (部材の樹種による場合)
[6 empty] | □ | 梱包材 |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 性能認定書
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル |  |  |  |  | (保存処理による場合)
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 | □ |  | □
|  |  | 外壁の軸組等 | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 通気構造等の状態 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の方法 |  |  | □
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 性能認定書 |  | □ |  |  | □ | 保存処理の状態 | □ | □
[6 empty] | □ | 薬剤容器ラベル
[6 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | □ |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 部材の小径 | □ | □
[12 empty] | (ホウ酸系薬剤の場合) |  |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[9 empty] | □ |  |  | □ | 保存処理の方法、 | □ |  | □
施工者
(施工者：
)
[9 empty] | □ |  |  | □ | 施工中の適切な養生 |  |  | □
[9 empty] | □ |  |  | □ | 保存処理の範囲、状態 | □ |  | □
|  |  | 小屋裏換気 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | □ |  | □
□
|  |  | 浴室・脱衣室の | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | 防水 |  |  | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | □ |  | □
□

## 3.劣化(認証)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
３ 劣化の軽減に関すること | [5 empty] | （認証）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
3-1 |  |  | 基礎高さ | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 基礎高さ | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
劣化対策等級 | [5 empty] | □
| 【等級 | 】
|  |  | 地盤の防蟻 | □ | 有 | □ | 工事監理報告書 |  | □ | □ | □ | □ | その他の工法 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | [6 empty] | ( )
|  |  | 構造躯体等 | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | (認証) | [9 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
・劣化対策等級
Note on T16: 認証番号を記載してください

## 4-1.維持管理
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
４ 維持管理・更新への配慮に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
4-1 |  |  | 専用配管 | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ | □ | □ | コンクリート内 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
維持管理対策 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 埋め込み配管
等級(専用配管) | [5 empty] | □ | 工事写真
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | カタログ
□
|  |  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | 工事写真 | □ | □ | □ | □ | □ | 屋内の地中埋設管上 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | [6 empty] | のコンクリート
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | 外周部の地中埋設管上 | □ |  | □
のコンクリート
|  |  | 専用排水管の | □ | 有 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | 排水管の仕様等、 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | 性状等・清掃措置 | [9 empty] | 設置状態
[11 empty] | □ | □ | 排水管の掃除口 | □
[11 empty] | □ | □ | トラップの清掃措置 | □
|  |  | 配管点検口 | □ | 有 | [5 empty] | □ | □ | 開口の位置 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
[11 empty] | □ | □ | 開口と配管の関係 | □

## 5-1.温熱
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
5-1 |  |  | 躯体の | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | 床の断熱、断面構成 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
断熱等性能等級 |  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 出荷証明書
| 【等級 | 】 |  |  |  | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 断面構成
□
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、 | □ | □ | □
断面構成
[9 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、断面構成 | □ | □ | □
|  |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ | 梱包材 |  |  | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 窓ラベル | [5 empty] | 仕様等
[6 empty] | □ | 試験報告書等
□
|  |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | 日射遮蔽措置 |  |  | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 梱包材
[6 empty] | □ | 窓ラベル
[6 empty] | □ | 試験報告書等 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射取得率、 | □ | □ | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 仕様等
|  |  | 躯体の結露防止 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ |  | □ | 防湿層の設置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 出荷証明書
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の | □ |  | □
[6 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | 通気層・防風層設置
□

## 5-1.温熱 (認証)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | [7 empty] | （認証）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
5-1 |  |  | 躯体・開口部の | □ | 有 | □ |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
断熱等性能等級 |  |  | 断熱性能等 | [8 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
| 【等級 | 】 | [9 empty] | ・断熱等性能等級
Note on T10: 認証番号を記載してください

## 5-2.一次ｴﾈ
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
5-2 |  |  | 主たる居室、 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 主たる居室、その他の | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
一次エネルギー |  |  | その他の居室、 | [9 empty] | 居室、非居室の面積
消費量等級 |  |  | 非居室の面積
| 【等級 | 】 | 通風の利用 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置・ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | （該当する場合） | [9 empty] | 種類等
|  |  | 蓄熱の利用 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 材料の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | （該当する場合） |  |  | □ | 工事写真
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □
|  |  | 床下空間を経由 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 換気方式、外気が | □ | □ | □ | □適 □不適 | □適 □不適
|  |  | して外気を導入 |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | 経由する面積割合
|  |  | する換気方式 |  |  | □
（該当する場合）
|  |  | 暖房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | □ |  | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □
上面放熱率
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □
（温水式暖房の場合）
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 配管が通過する空間 | □ |  | □
（温水式暖房の場合）
|  |  | 冷房設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 冷房設備の設置位置 | □ |  | □
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 冷房設備の性能 | □ |  | □
|  |  | 換気設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 換気設備の設置位置 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 換気設備の性能 | □ | □ | □
|  |  | 給湯設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 熱源機の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納入仕様書 |  |  |  | □ | □ | 熱源機の性能 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 施工図
□
[10 empty] | □ | □ | □ | 配管の方式・仕様 | □ | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 水栓の仕様 | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 浴槽の仕様 | □ |  | □
（高断熱浴槽の場合）
[11 empty] | □ | □ | 太陽熱給湯設備の | □ |  | □
種類
[11 empty] | □ | □ | 集熱部の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | □ | □ | 貯湯タンクの容量 | □ |  | □
（ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの場合）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
|  |  | 照明設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 照明設備の設置位置 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 納入仕様書
[6 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 照明機器の種類 | □ |  | □
[6 empty] | □ | 製作図
□
[11 empty] | □ | □ | 調光・人感ｾﾝｻｰ・ | □ |  | □
多灯分散照明方式の
仕様（採用する場合）
|  |  | 発電設備 | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池の種類 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[6 empty] | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 取扱説明書
[6 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 太陽電池のアレイの | □ |  | □
[6 empty] | □ | [6 empty] | 設置方法・位置
[11 empty] | □ | □ | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの | □ |  | □
性能
[11 empty] | □ | □ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの | □ |  | □
種類

## 5-2.一次ｴﾈ (認証)
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | [7 empty] | （認証）
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
5-2 |  |  | 外皮・設備の性能 | □ | 有 | □ |  | □ | □ | □ | □ | 工事監理報告書 |  |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
一次エネルギー | [11 empty] | 型式住宅部分等製造者認証番号
消費量等級 | [11 empty] | ・一次エネルギー消費量等級
| 【等級 | 】
Note on T10: 認証番号を記載してください

## 6-1、6-2.空気環境
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
６ 空気環境に関すること
性能表示 事項（等級）※ | 検査項目※ |  |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
6-1 | 居室の内装 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 製材等の無無 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
ホルムアルデヒド | 仕上げ及び |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
対策(内装及び | 天井裏等の |  |  |  |  | □ | 工事写真
天井裏等) | 下地材等 |  |  |  |  | □ | カタログ |  | □ | □ | □ | □ | 特定建材の無無 | □ |  | □
| (使用建材) |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | その他の建材の有無 | □ |  | □
| 居室の内装 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
| 仕上げ |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
| (特定建材) |  |  |  |  | □ | 工事写真
|  | 【等級 | 】 |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □
| 天井裏等の |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の性能区分 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
| 下地材 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書
| (特定建材) |  |  |  |  | □ | 工事写真
|  | 【等級 | 】 |  |  | □ | 梱包材 |  | □ | □ | □ | □ | 材料の使用範囲 | □ |  | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 気密層又は通気止め | □ |  | □
による措置
[9 empty] | □ | □ | □ | □ | 換気設備による措置 | □ |  | □
6-2 | 居室の換気対策 |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
換気対策 | [5 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | 仕様
[6 empty] | □ | カタログ
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 機械換気設備の | □ |  | □
位置
[10 empty] | □ | □ | □ | 給排気口の位置等 | □
[11 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 | □ | □
| 局所換気対策 |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 便所の換気措置 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
(設備・窓)
[11 empty] | □ | □ | 浴室の換気措置 | □
(設備・窓)
[11 empty] | □ | □ | 台所の換気措置 | □
(設備・窓)
Note on F20: 該当なしの場合、■を選択 他同様

## 6-3.特定測定物質
施工状況報告書 【室内空気中の化学物質の濃度等】
６ 空気環境に関すること
性能表示事項 | 項 目 |  | 採 取 条 件 等 ※施工管理者が記入のこと
6-3 | 内装工事完了日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | （造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む）
室内空気中の | 開口部 |  | □ | 全ての窓および扉（造り付け家具、押し入れ等の扉を含む）を30分間開放
化学物質の |  | 開放 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分
濃度等 |  | 閉鎖 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分
| 居室 |  | □ | 上記の後、外気に面する窓および扉を5時間以上閉鎖
| 24時間換気設備 |  | □ | 稼働 |  |  | □ | 停止 |  | □ | 無し
|  |  | 24時間換気設備付属の給排気口の状況： | [11 empty] | □ | 開放 |  | □ | 閉鎖
| 冷暖房設備 |  | □ | 稼働 |  |  | □ | 停止 |  | □ | 無し |  | 設定温度 | [5 empty] | ℃
性能表示事項 | 測 定 記 録 欄
| 項 目 |  | 採 取 条 件 および 特 定 化 学 物 質
6-3 | 採取した居室
室内空気中の | 居室選定 |  | □ | 特定測定物質の濃度が相対的に高くなることが見込まれる（日照の多い居室等）
化学物質の |  |  | □ | その他：
濃度等 | 開口部の状況 |  | □ | 外気に面する窓および扉を閉鎖
| 採取日時・天候 | 開始 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 天候：
|  | 終了 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 天候：
| 採取中の状況 | 室温 | □ | 室温 |  |  |  | □ | 平均室温 | [7 empty] | ℃
|  | 湿度 | □ | 相対湿度 |  |  |  | □ | 平均相対湿度 | [7 empty] | ％
日照
| 24時間換気設備 |  | □ | 稼働 |  |  | □ | 停止 |  | □ | 無し
|  |  | 24時間換気設備付属の給排気口の状況： | [11 empty] | □ | 開放 |  | □ | 閉鎖
| 冷暖房設備 |  | □ | 稼働 |  |  | □ | 停止 |  | □ | 無し |  | 設定温度 | [5 empty] | ℃
| 測定器具 |  | □ | 標準的な測定方法 | [9 empty] | □ | パッシブ型採取機器
| 採取位置 |  | □ | 居室の中央付近で床からの高さ1.2～1.5ｍ
| 特定測定物質の 濃度および名称 | [10 empty] | 特定化学物質の濃度（単位： ）
[12 empty] | 標準的な測定方法 | [7 empty] | パッシブ型採取機器
[12 empty] | 最高値 |  |  | 最低値 |  |  | 平均値 |  | 測定値
|  |  | 必須 |  | □ | ホルムアルデヒド
|  |  | 選択 |  | □ | トルエン
[5 empty] | □ | キシレン
[5 empty] | □ | エチルベンゼン
[5 empty] | □ | スチレン
分析した者の
氏名又は名称
その他
特定化学物質の濃度に
関する特徴的な条件
Note on A1: 印刷してご使用ください

## 7.光・視環境
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
７ 光・視環境に関すること
性能表示 事項（等級）※ | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
7-1 | 開口部 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
単純開口率
[8 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □
[8 empty] | □ | □ | 居室面積 | □ | □
7-2 | 開口部 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の形状等 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
方位別開口比
[8 empty] | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □

## 8.音
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
８ 音環境に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
8-4 |  | 開口部の | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の設置状況 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
透過損失等級 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 出荷証明書
北 【 | 】 |  |  |  | □ | 試験報告書等
東 【 | 】 |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | □ | □ | □
南 【 | 】
西 【 | 】

## 9.高齢者
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
９ 高齢者等への配慮に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
9-1 |  |  | 部屋の配置 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間の配置 | □ |  |  | □適 □不適 | □適 □不適
高齢者等
配慮対策等級
（専用部分） | [10 empty] | □ | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの | □ | □
| 【等級 | 】 | [10 empty] | 設置・出入口の幅員
|  |  | 段差 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 玄関出入口の段差 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[11 empty] | □ | □ | 玄関上りかまちの | □ | □
段差
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | バルコニー出入口の | □ | □
段差
[11 empty] | □ | □ | 居室の部分の床と | □ | □
その他の床の段差
[11 empty] | □ | □ | その他の部分の | □
段差
[11 empty] | □ | □ | 日常生活空間外の | □ | □
床の段差
|  |  | 階段 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
[11 empty] | □ | □ | 蹴込み寸法 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 回り階段の構成 | □
[11 empty] | □ | □ | 平面形状 | □
[11 empty] | □ | □ | 滑り止め・段鼻の出 | □
[11 empty] | □ | □ | 階段及びその踊場の | □ | □
幅員
|  |  | 手すり | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
□
[11 empty] | □ | □ | 便所の手すり | □
[11 empty] | □ | □ | 浴室の手すり | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 玄関の手すり | □ |  | □
[10 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の手すり | □ |  | □
|  |  | 手すり | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニーの手すり | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
（転落防止の
ための手すり）
[11 empty] | □ | □ | 2階以上の窓の | □ | □
手すり
[11 empty] | □ | □ | 廊下及び階段の | □ | □
手すり
|  |  | 通路・出入口の | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
幅員
[11 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | □ | □
[11 empty] | □ | □ | 他の出入口の幅員 | □ | □
|  |  | 寝室・便所 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 特定寝室の広さ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
・浴室の広さ
[11 empty] | □ | □ | 便所の広さ | □ | □
・腰掛式便器
[11 empty] | □ | □ | 浴室の広さ | □ | □

## 10-1.防犯
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１０ 防犯に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[9 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
10-1 |  |  |  |  | 評価対象外の |  |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
開口部の |  |  |  |  | 開口部
侵入防止対策 |  |  |  |  | （すべての階）
[5 empty] | 開口部の区分 |  |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
【 | 1 | 】 | 階 |  | （ａ、ｂ、ｃ） | [11 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
[5 empty] | 住戸の出入口 |  |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | （区分ａ） | [11 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [8 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [10 empty] | 仕様・施工状態
[5 empty] | □ | その他
[5 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | 外部からの |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | 接近が | [11 empty] | 状態(ｸﾚｾﾝﾄ含む)
比較的容易
[5 empty] | な開口部 | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
[5 empty] | （区分ｂ） | [11 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [8 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [10 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | その他
[5 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
仕様・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[8 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | ａ及びｂに |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | 掲げるもの | [11 empty] | 状態(ｸﾚｾﾝﾄ含む)
以外のもの
[5 empty] | （区分ｃ） | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [8 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし
[15 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
仕様・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[8 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  |  | ※ | 対策あり |  | … | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
[5 empty] | 雨戸等 |  | … | 雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[5 empty] | その他 |  | … | 対策が講じられていない開口部が１箇所以上ある
[5 empty] | 該当なし |  | … | 該当する開口部なし
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
１０ 防犯に関すること
性能表示 事項（等級）※ |  |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
[9 empty] | 変更 内容 |  | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
10-1 |  |  |  |  | 開口部の区分 |  |  |  | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | 開口部の区分 | □ | □ |  | □適 □不適 | □適 □不適
開口部の |  |  |  |  | （ａ、ｂ、ｃ） | [11 empty] | （ａ、ｂ、ｃ）
侵入防止対策
[5 empty] | 住戸の出入口 |  |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
【 | 2 | 】 | 階 |  | （区分ａ） | [11 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [8 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [10 empty] | 仕様・施工状態
[5 empty] | □ | その他
[5 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | 外部からの |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | 接近が | [11 empty] | 状態(ｸﾚｾﾝﾄ含む)
比較的容易
[5 empty] | な開口部 | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
[5 empty] | （区分ｂ） | [11 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり | [8 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [10 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | その他
[5 empty] | □ | 該当なし | [8 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
仕様・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[8 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | ａ及びｂに |  |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | サッシの性能・施工 | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
[5 empty] | 掲げるもの | [11 empty] | 状態(ｸﾚｾﾝﾄ含む)
以外のもの
[5 empty] | （区分ｃ） | [9 empty] | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[5 empty] | □ | 対策あり
[5 empty] | □ | 雨戸等 | [8 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
[5 empty] | □ | その他 | [10 empty] | 施工状態
[5 empty] | □ | 該当なし
[15 empty] | □ | □ | 戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 錠の数・性能・ | □ |  | □
仕様・施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
[8 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 |  |  |  |  | □ | □ | ガラスの性能・ | □ |  | □ | □適 □不適 | □適 □不適
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 面格子の性能・ | □ |  | □
施工状態
[15 empty] | □ | □ | 雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  |  | ※ | 対策あり |  | … | すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である
[5 empty] | 雨戸等 |  | … | 雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[5 empty] | その他 |  | … | 対策が講じられていない開口部が１箇所以上ある
[5 empty] | 該当なし |  | … | 該当する開口部なし