## 設計内容説明書
低炭素建築物等計画 設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
※の欄を設計者が記入のこと
認定事項 | 確認 | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容
| 項目 | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1.基本事項 | 基本事項 | 地域区分 | ■ | ６地域 | [7 empty] | □ | 計算書
|  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅 |  | （ | □ | 軸組工法 | □ | 枠組工法 ） |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | 鉄骨造住宅 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [7 empty] | □ | 立面図
|  |  | □ | その他 |  | ( ) | [5 empty] | □ | 矩計図
２.躯体の外皮性能等 | 躯体の外皮性能等に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 仕上表
□
| 非住宅・住宅計算法（性能基準） | 外皮平均 熱貫流率 | ・外皮平均熱貫流率(UA) |  |  |  | （ |  | ）【Ｗ/㎡K】 |  |  | □
|  | 外皮平均 日射熱取得率 | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [5 empty] | （ |  | ）【－】
| 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合
|  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
|  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | 開口部の断熱性能等 | □ | 緩和措置あり
|  |  |  | □ | 外気に接する床（5％緩和）
|  |  |  | □ | 窓の断熱（2％緩和）
|  |  |  | □ | 窓の日射（4％緩和）
３.一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □ | 非住宅・住宅計算法（性能基準） | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 誘導仕様基準 | [7 empty] | □ | 機器表
□
| 非住宅・住宅計算法（性能基準） | 暖房設備 | □ | （ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
|  | 冷房設備 | □ | （ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
|  | 換気設備 | □ | （ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
|  | 給湯設備 | □ | （ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
|  | 照明設備 | □ | （ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
|  | その他設備 | □ | （ | 太陽光発電の設置 | [5 empty] | ）
|  |  | □ | （ | コージェネレーションシステムの設置 | [5 empty] | ）
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式（ | [6 empty] | ）
|  |  | ・ | 暖房設備の仕様等（ | [6 empty] | ）
|  | 冷房設備 | ・ | 暖房方式（ | [6 empty] | ）
|  |  | ・ | 暖房設備の仕様等（ | [6 empty] | ）
|  | 換気設備 | ・ | 熱交換設備の有無
|  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  | ・ | 換気設備の仕様等（ | [6 empty] | ）
|  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ・ | 所定の省エネ対策の実施
|  |  |  | □ | ヘッダー方式（分岐後配管径13A以下）
|  |  |  | □ | 浴室シャワーの節湯水栓等の使用
|  |  |  | □ | 高断熱浴槽の採用
３.その他基準 | 第1の1 | 再生可能エネルギーを利用設備の設置 | □ | 太陽光発電設備 | [7 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 太陽熱・地中熱を利用する発電設備 | [7 empty] | □ | 平面図
（第1又は第2のいずれかを選択） |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 | [7 empty] | □
| 第1の2（右記事項のうち1項目以上選択） | 節水措置 | □ | 節水便器の設置 | [7 empty] | □ | 機器表
|  |  | □ | 節水水栓の設置 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 食器用洗浄機の設置 | [7 empty] | □
|  | 雨水等の利用 | □ | 雨水利用
|  |  | □ | 井戸水利用
|  |  | □ | 雑排水利用
|  | 一エネ削減 | □ | ＨＥＭＳの採用
|  | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用
|  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等
|  |  | □ | 敷地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
敷地の高反射性塗装
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の10％以上
屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20％以上
壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の10％以上
|  |  | □ | 緑化等面積率+日射反射面積率+屋上緑化等面積率×1/2＋壁面緑化等面積率≧10％
|  | 劣化対策 | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅・建築物 | □ | 木造住宅
|  | 高炉セメント等の利用 | □ | 高炉セメント使用
|  |  | □ | フライアッシュセメント使用
|  |  | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュ混和材として利用
|  | 電気自動車充放電設備の設置 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
| 第2 | 総合的な環境性能評価 | □ | 所管行政庁が認めるもの | [7 empty] | □ | 評価認定書
４.基本方針 |  | 法第54条第1項第2号関係 | □ | 低炭素建築物新築等計画書に記載された事項が基本方針に照らして適切である | [7 empty] | □ | 申請書
５.資金計画 |  | 法第 54 条第 1 項第 3号関係 | □ | 適切な資金計画 | [7 empty] | □ | 申請書