## 必須項目
設計内容説明書・自己評価書 【 一戸建ての木造軸組住宅用 】 | [31 empty] | 設計住宅性能評価（第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
≪必須項目≫ ※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評 価 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 方 法 |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1構造の安定※ | １－１ |  |  | 等級 |  | □ | 基準 | 構造躯体 |  | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [16 empty] | □ | 伏図
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | 及び |  | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [16 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [16 empty] | □
| １-２ |  |  | 等級 | [6 empty] | □ | 許容応力度計算による
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| （損傷防止） |  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 |  |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| １－３ |  |  | □ | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
| その他 |  |  | 免震 | [5 empty] | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  |  | □ | [6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  |  | その他 | [5 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用 認定番号（ | [15 empty] | ）
| １－４ |  |  | 等級 |  |  |  | 地盤 |  | 地盤又は杭の | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  | kN/㎡] |  |  | ※小数点以下切捨 |  |  |  |  | □ | 調査書
| 耐風等級 |  |  | □ | 2 |  |  | （１－６） |  | 許容支持力等 | □ | 杭状改良地盤 | [16 empty] | □
| □ | 選択しない |  | □ | 1 |  |  |  |  | 及びその設定 |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/㎡] |  |  | ※小数点以下切捨 |  |  |  |  | □
| １－５ |  |  | 等級 | [5 empty] | 方法 |  | □ | 許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  | kN/本] |  |  | ※小数点以下切捨
| 耐積雪等級 |  |  | □ | 2 | [5 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | [ |  |  | kN/本] |  |  | ※小数点以下切捨
| □ | 該当区域外 |  | □ | 1 | [5 empty] | 地盤調査方法等
| □ | 選択しない | [9 empty] | （ | [15 empty] | ）
| １－６地盤又は |  |  | 設計 | [6 empty] | □ | 地盤改良有
| 杭の許容支持 |  |  | 内容 | [7 empty] | 方法 |  | （ | [13 empty] | ）
| 力等及びその |  |  | 説明欄 |  |  |  | 基礎 |  | 基礎の構造方 | □ | 直接基礎 | [15 empty] | ） | □ | 伏図
| 設定方法 |  |  | と同様 |  |  |  | （１－７） |  | 法及び形式等 |  | 基礎の構造方法 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
| １－７基礎の構 | [10 empty] | 基礎の形式 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
| 造方法及び形 | [9 empty] | □ | 杭基礎 |  |  |  | 杭種 |  | （ | [9 empty] | ）
| 式等 | [10 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | cm] |  |  | 杭長 |  | [ |  |  | m]
３劣化の軽減 | ３－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [7 empty] | □ | その他 |  | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 |  | （地面から１m） | 柱 | □ | 製材等 |  |  | （樹種： | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 集成材等 |  |  | （種類： | [10 empty] | ） |  | □ | 伏図等
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  |  | 小径 |  |  | （ |  |  |  | ）cm | [9 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [9 empty] | ） |  | □
柱以外の軸材・下地材（間柱・筋かい・胴縁等）
[12 empty] | □ | 製材等 |  |  | （樹種： | [10 empty] | ）
[12 empty] | □ | 集成材等 |  |  | （種類： | [10 empty] | ）
[12 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [9 empty] | ）
構造用合板等の種類
種類：
[12 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法： | [9 empty] | ）
[8 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [16 empty] | □ | 仕上表
[10 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [16 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [16 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 仕上表
[8 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット(JIS A 4416) | [6 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 室の防水 | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [13 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [6 empty] | □
[8 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） | [9 empty] | □
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[12 empty] | 方法： |  | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[8 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート60mm以上 | [6 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  |  | □ | 矩計図
[8 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 伏図等
[10 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | （ | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | ） |  |  | □
[11 empty] | □ | 基礎断熱 |  |  | □ | コンクリート100mm以上 | [5 empty] | □ | 防湿フィルム0.1ｍｍ以上 | [5 empty] | □
[11 empty] | (部分含む) |  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値 0.6 ㎡・K/W 以上 （5、6、7地域）
[8 empty] | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏有（換気措置による） | [16 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | 換気 |  | の措置 | □ | 小屋裏無（屋根断熱工法） | [16 empty] | □
[8 empty] | 構造部材 |  | 基準法関係 | □ | 令第37条、第41条、第49条、第80条の2（劣化軽減に関するもの）に | [16 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | 等 |  |  |  | 適合 | [16 empty] | □
設計内容説明書・自己評価書 【 一戸建ての木造軸組住宅用 】 | [31 empty] | 設計住宅性能評価（第二面）
≪必須項目≫
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  | コンクリート |  | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [15 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  | 内埋込み配管 |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [15 empty] | □ | 仕様書
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の |  | ・ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 建築物外部土間ｺﾝその他のみ有 | [7 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 条例等による適用外地域 | [15 empty] | □ | 基礎伏図
[8 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □
[8 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置されている | [15 empty] | □
[8 empty] | 専用 |  | 排水管の |  | 便所
[8 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 |  |  | □ | 1階で排水桝に隣接
[8 empty] | の清掃 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  |  |  | □ | 洋風便器で容易に取外し可
その他の水まわり
[13 empty] | □ | 掃除口 |  |  |  | □ | トラップ
[8 empty] | 専用配管 |  | 設備機器と |  | 排水管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
[8 empty] | の点検 |  | 専用配管の |  | 給水管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
[10 empty] | 接合部 |  | 給湯管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
[10 empty] | バルブ及び |  | 給水管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
[10 empty] | ヘッダー |  | 給湯管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
[12 empty] | ガス管 |  |  | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | □ | その他
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級5）
| 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 | 非住宅･住 |  | 外皮平均 |  | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [16 empty] | □ | 仕上表
| （ | 6 | ）地域 | □ | 5 | □ | 型式 | 宅計算方 |  | 熱貫流率 |  |  | □ | UA値の値を評価書に記載する（※等級7のみ） | [14 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 4 | □ | 認証 | 法を適用 |  | 冷房期の平均 |  | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準に適合 | [16 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 3 |  |  | する場合 |  | 日射熱取得率 |  |  | □ | ηAC値の値を評価書に記載する（※等級7のみ） | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 2 |  |  | 住宅仕様 |  | 躯体の 断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準の適合 | [7 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5%緩和） | [6 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 1 |  |  | 基準・誘導 |  |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [7 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5%緩和） | [6 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | 仕様基準 |  | 開口部の |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合 | [15 empty] | □
[8 empty] | を適用 |  | 断熱性能等 |  | □ | 緩和措置有り | [15 empty] | □
[8 empty] | する場合 |  |  |  |  | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[8 empty] | 結露防止 |  | 防湿層 |  | ※繊維系断熱材等を使用する場合 | [16 empty] | □ | 仕上表
[8 empty] | 対策 |  | の設置 |  |  | □ | 防湿層の設置 | [14 empty] | □ | 計算書
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □
[10 empty] | 通気層 |  | ※外壁・屋根を断熱構造とする場合 | [16 empty] | □
[10 empty] | の設置 |  | □ | 屋根
[13 empty] | □ | 通気層の設置 |  |  |  |  | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材等）
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[12 empty] | □ | 外壁
[13 empty] | □ | 通気層の設置 |  |  |  |  | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材等）
[13 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用
| ５－２ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 面積表
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  | □ | 8 | □ | 基準 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級6） | [6 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  |  | □ | 7 | □ | 特認 | 床面積当たりの |  |  |  | □ | 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量の値を | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 6 | □ | 型式 | 一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 評価書に記載する（※等級6以上の場合） | [15 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 5 | □ | 認証 | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量（再エネ含み）の削減率を | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 4 |  |  | の削減率 |  |  |  |  | 評価書に記載する（※等級6以上の場合） | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 1 | [7 empty] | （ | □ | 売電分を含める |  |  |  |  | □ | 売電分を除く（自家消費のみ） ）
[8 empty] | 一次エネ |  | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [10 empty] | □ | 一次エネルギー
[8 empty] | ルギー |  |  |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [11 empty] | 消費量計算結果
[8 empty] | 消費量 |  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [11 empty] | による
[10 empty] | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [10 empty] | □ | 一次エネルギー
[13 empty] | ・ | 主たる居室 | [10 empty] | 消費量計算結果
[13 empty] | ・ | その他の居室 | [10 empty] | による
[10 empty] | 一次エネルギー |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [8 empty] | □ | 一次エネルギー消費量
[10 empty] | 消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [9 empty] | 計算結果による
[8 empty] | 設備機器等の仕様 | 一次エネルギー |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
消費量計算
[9 empty] | 仕様 | 暖房方式 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | 基準 | 冷房方式 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 換気設備方式 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | 誘導 | 熱交換型換気設備 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | 仕様 | 給湯熱源機 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | 基準 | 照明器具 |  | □ | （ | [14 empty] | ）
Note on R66: 劣化対策等級1は 基準法のみ
Note on F76: 維持管理対策等級1は右欄の基準への適合は不要

## 選択項目（火災、空気環境、光）
設計内容説明書・自己評価書 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [31 empty] | 設計住宅性能評価（第三面）
―選択項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 | 感知部分の |  | 種類 | [17 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | 設置場所等 |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備 | [8 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器 | [5 empty] | □ | その他（ | [7 empty] | ） | □
| （自住戸火災 |  |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  |  | 基準に適合した感知部分の設置場所
| 時） |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 寝室 |  |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段
警報を行う部分
[11 empty] | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [10 empty] | □ | その他同等 |  |  | ）
| □ | 選択しない | [8 empty] | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [10 empty] | □ | 階数が１ |  |  | ）
[11 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[11 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [14 empty] | ）
| ２－４ |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [9 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □
|  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 認証 | [9 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  |  | ）
| □ | 該当なし | [8 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
| ２－５耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [17 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | 建具表
| れのある部分 |  | FALSE | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性 | [14 empty] | □ | その他 |  |  |  | ） | □
| ・開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 能が最も
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 該当なし
| ２－６ |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒 | 外壁の構造等 |  | 外壁の耐火時間 | [5 empty] | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 裏の構造 | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 矩計図
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性 | 軒裏の構造等 |  | 軒裏の耐火時間 | [5 empty] | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □
| れのある部分 |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | 能が最も | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | ）
| ・開口部以外） |  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 低いもの） | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第五面に記入）
| □ | 選択しない
| □ | 該当なし
６空気環境 | ６－１ |  |  | 設計 |  |  |  | 居室の | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕上表
| ホルムアル |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 内装の | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [17 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [5 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  |  | と同様 |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[6 empty] | □ | 認証 | 天井裏 | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[8 empty] | 等の下 | 使用建材 |  |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[8 empty] | 地材等 | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| □ | 選択しない | [6 empty] | ヒド発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[9 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  | 設計 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備 |  |  |  |  | □ | その他 | [10 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [21 empty] | □
|  |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | 局所換気 | 便所 |  | 機械換気設備の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ） | □ | 平面図
|  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 | 対策 | □ | 該当なし | 換気のできる窓の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ） | □
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 認証 |  | 浴室 |  | 機械換気設備の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
[9 empty] | 台所 |  | 機械換気設備の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
[9 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  | ）
７光・視環境 | ７－１ |  |  | 設計 |  |  |  | 居室床面積に対する |  |  | 単純開口率 | [17 empty] | □ | 平面図
| 単純開口率 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [12 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  |  | ） | □ | 建具表
| □ | 選択しない |  |  |  | □ | 特認 | [21 empty] | □
| ７－２ |  |  | 説明欄 |  | □ | 型式 | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | □ | 平面図
| 方位別開口比 |  |  | と同様 |  | □ | 認証 | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | □ | 建具表
| □ | 選択しない | [8 empty] | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [10 empty] | □

## 選択項目（高齢者）
設計内容説明書・自己評価書 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [30 empty] | 設計住宅性能評価（第四面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 階段 |  |  | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合 | [16 empty] | □ | 平面図
| 高齢者等配慮 |  | □ | 1 | □ | 基準 | □ | 階段無 | [19 empty] | □ | 立面図
| 対策等級 |  |  |  | □ | 特認 | 手摺 |  |  | □ | 建築基準法施行令第126条第1項に定める基準に適合 | [16 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 型式 | （バルコニー等） | [20 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 | □ | バルコニー等無
|  |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | 特定寝室（ | [5 empty] | 階、室名： | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| □ | 選択しない | □ | 2 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | 特定寝室と同一の階にある室 | [17 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 便所 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  | 空間内 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[9 empty] | 日常生活 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間外 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配の基準に適合 | [8 empty] | □ | ホームエレベーターの設置
[7 empty] | □ | 階段無 |  |  | 勾配22/21以下、550mm≦けあげ×2＋踏面≦650mm かつ 踏面195mm以上
[9 empty] | 蹴込み等 | □ | 蹴込み30mm以下 | [8 empty] | □ | ホームエレベーターの設置
[9 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段
[9 empty] | （姿勢変化対応） | 日常生活空間内
[11 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
[11 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備）
[9 empty] | 転落防止対応 | バルコニー | [5 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[9 empty] | （転落防止対応） | 2階以上の窓 | [5 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[10 empty] | □ | 廊下及び階段の開放されている側
[16 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[12 empty] | 手摺子 |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 有 内法寸法110mm以下
|  |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | 特定寝室（ | [5 empty] | 階、室名： | [10 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | 特定寝室と同一の階にある室 | [17 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 便所 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  | 空間内 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[9 empty] | 日常生活 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間外 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配の基準に適合 | [8 empty] | □ | ホームエレベーターの設置
[7 empty] | □ | 階段無 |  |  | 勾配22/21以下、550mm≦けあげ×2＋踏面≦650mm かつ 踏面195mm以上
[9 empty] | 蹴込み等 | □ | 蹴込み30mm以下 | [8 empty] | □ | ホームエレベーターの設置
[9 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段
[9 empty] | （姿勢変化対応） | 日常生活空間内
[11 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室
[11 empty] | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備 ）
[9 empty] | 転落防止対応 | □ | バルコニー |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[9 empty] | （転落防止対応） | □ | 2階以上の窓 |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[10 empty] | □ | 廊下及び階段の開放されている側
[16 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[12 empty] | 手摺子 |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 有 内法寸法110mm以下
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口 有効幅員750mm以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口 有効幅員600mm以上
[7 empty] | (日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外の出入口 有効幅員750mm以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | 軽微な改造により確保 ）
[7 empty] | 寝室、便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法1300mm以上 かつ 内法面積2.0m2
[7 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法寸法1300mm以上 | [7 empty] | （ | □ | 軽微な改造により確保 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | □ | 前方または側方に500mm以上
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | （ | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 空間内） |  |  | □ | 腰掛式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 内法面積9㎡以上
設計内容説明書・自己評価書 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [30 empty] | 設計住宅性能評価（第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | 特定寝室（ | [5 empty] | 階、室名： | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | 特定寝室と同一の階にある室 | [17 empty] | □ | 立面図
| 対策等級 |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 便所 | [15 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 浴室 |  | （ | 適合するホームエレベーター | [7 empty] | □ | 有 ） |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間内 | 適用除外の基準を満たす段差
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[9 empty] | 日常生活 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間外 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配の基準に適合
[7 empty] | □ | 階段無 |  |  | 勾配6/7以下、550mm≦けあげ×2＋踏面≦650mm かつ 踏面203mm以上
[9 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込み30mm以下、かつ、蹴込板を設置
[9 empty] | 形式等 | □ | 回り階段等安全上問題があると考えられる形式を用いていない
[10 empty] | □ | 通路等への食い込みおよび突出が設けられていない
[9 empty] | 除外規定 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置し、かつ、等級2・3の階段の基準に適合
[10 empty] | □ | 日常生活空間外の階段で、かつ、等級2・3の階段の基準に適合
[9 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段
[9 empty] | （姿勢変化対応） | 日常生活空間内
[11 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 脱衣室
[9 empty] | 転落防止対応 | □ | バルコニー |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[9 empty] | （転落防止対応） | □ | 2階以上の窓 |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[10 empty] | □ | 廊下及び階段の開放されている側
[16 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[12 empty] | 手摺子 |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 有 内法寸法110mm以下
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路 有効幅員780mm以上（柱等の箇所は750mm以上）
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口 有効幅員750mm以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口 有効幅員600mm以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外の出入口 有効幅員750mm以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | 軽微な改造により確保 ）
[7 empty] | 寝室便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法1400mm以上 かつ 内法面積2.5m2
[7 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法寸法1100mm以上 かつ 長辺内法寸法1300mm以上
[19 empty] | （ | □ | 軽微な改造により確保 |  |  |  |  | ）
[7 empty] | （日常生活 |  |  | □ | 前方及び側方に500mm以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | □ | 腰掛式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 内法面積12㎡以上
設計内容説明書・自己評価書 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [30 empty] | 設計住宅性能評価（第六面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室 | 特定寝室（ | [5 empty] | 階、室名： | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配慮 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  | の位置 | 特定寝室と同一の階にある室 | [8 empty] | □ | 便所 | [7 empty] | □ | 立面図
| 対策等級 |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | □ | 脱衣室 |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 洗面所 |  |  |  |  | （ | 適合するホームエレベーター | [6 empty] | □ | 有 ） |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間内 | 適用除外の基準を満たす段差
| □ | 選択しない | [8 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口
[9 empty] | 日常生活 | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[9 empty] | 空間外 | 適用除外の基準を満たす段差
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  |  | □ | 玄関上がりかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等出入口
[11 empty] | □ | 畳コーナー等 |  |  |  |  | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 階段の勾配の基準に適合
[7 empty] | □ | 階段無 |  |  | 勾配6/7以下、550mm≦けあげ×2＋踏面≦650mm かつ 踏面203mm以上
[9 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込み30mm以下、かつ、蹴込板を設置
[9 empty] | 形式等 | □ | 回り階段等安全上問題があると考えられる形式を用いていない
[10 empty] | □ | 通路等への食い込みおよび突出が設けられていない
[10 empty] | □ | すべり止め無し、またはすべり止めが踏面と同一面
[10 empty] | □ | 段鼻を出さない
[9 empty] | 除外規定 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置し、かつ、等級3の階段の基準に適合
[9 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段
[9 empty] | （姿勢変化対応） | 日常生活空間内
[11 empty] | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 脱衣室
[9 empty] | 転落防止対応 | □ | バルコニー |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[9 empty] | （転落防止対応） | □ | 2階以上の窓 |  |  |  |  | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[10 empty] | □ | 廊下及び階段の開放されている側
[16 empty] | □ | 手摺設置 |  |  | □ | 転落のおそれなし
[12 empty] | 手摺子 |  |  |  | □ | 無 |  |  | □ | 有 内法寸法110mm以下
[7 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路 有効幅員850mm以上（柱等の箇所は800mm以上）
[7 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口 有効幅員800mm以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口 有効幅員800mm以上
[7 empty] | （日常生活 |  |  | □ | 玄関・浴室以外の出入口 有効幅員800mm以上
[7 empty] | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [8 empty] | ）
[7 empty] | 寝室便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法1400mm以上 かつ 内法面積2.5m2
[7 empty] | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法寸法1300mm以上
[16 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [7 empty] | ）
[7 empty] | （日常生活 |  |  | □ | 短辺を、便器後方の壁から便器の先端までの距離に
[7 empty] | 空間内） |  |  |  | 500mmを加えた値以上
[16 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [7 empty] | ）
[10 empty] | □ | 腰掛式便器を設置
[9 empty] | 特定寝室面積 | □ | 内法面積12㎡以上

## 長期確認
設計内容説明書・自己評価書 【一戸建ての木造軸組住宅用】 | [9 empty] | 設計住宅性能評価（第七面）
長期使用構造等であることの確認
認定事項等 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
評価方法基準 |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 |  | □ | 平面図
以外の基準 |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 |  | □ | 仕上表
□ | 要 |  | 床下空間 | □ | 床下空間の有効高さ330ｍｍ以上 |  | □ | 矩計図
□ | 否 |  | の有効高さ | □ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分 |  | □
[5 empty] | ( | ) | □

## （参考）維持管理に関する仕様
維持管理に関する仕様
等級2、3共通
配管名 | 仕様 |  | 専用配管 | 地中埋設管 | 排水管の性状等
給水管 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（SGP） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込みなし（全て土間上配管） | 地中埋設管上躯体ｺﾝｸﾘｰﾄの打設なし（立上り部にさや管） | ・内面は平滑で凹凸なし
給湯管 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼銅管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込みなし（全て土間上配管） | 地中埋設管上躯体ｺﾝｸﾘｰﾄの打設なし（立上り部にさや管） | ・接着接合
排水管 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP管） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込みなし（全て土間上配管） | 地中埋設管上躯体ｺﾝｸﾘｰﾄの打設なし（立上り部にさや管） | ・管の中間部、継手廻り等を支持金物で固定
ガス管 | - |  | - | -
等級3のみ
|  | 排水管の清掃措置 | 主要接合部の点検
|  |  | 給水管 | 給湯管 | 排水管
キッチン流し台
食器洗い機
洗面化粧台
浴室
洗濯機
便所（1階）
便所（2階）
便所内手洗い（1階）
便所内手洗い（2階）